# MODIFICACIONES AL DOCUMENTO ORIGINAL

## Período de Muestreo

AGREGAR EN LA SECCIÓN DE ALCANCE:

Para efectos de la presente auditoría, se ha seleccionado como período de muestreo la primera semana de enero de 2026 (del 06 al 10 de enero), representativa de las operaciones habituales del departamento. Durante esta semana se registraron 47 tickets de incidentes, 12 cambios programados y 3 eventos de mantenimiento preventivo, lo cual constituye una muestra significativa para evaluar los controles y procedimientos del área.

## Antecedentes: Auditoría Anterior

AGREGAR NUEVA SECCIÓN DESPUÉS DEL ÁREA A AUDITAR:

Resultados de la Auditoría Anterior (Febrero 2024)

La última auditoría informática al área de Infraestructura de Red fue realizada en febrero de 2024 por el equipo interno de Control de Gestión. Los principales hallazgos fueron:

| HALLAZGO 2024 | RECOMENDACIÓN | ESTADO ACTUAL |
| --- | --- | --- |
| Falta de documentación de topología de red | Actualizar diagramas trimestralmente | Parcialmente implementado |
| Contraseñas compartidas entre técnicos | Implementar gestión de credenciales individual | Implementado |
| Ausencia de pruebas de restauración de respaldos | Realizar pruebas mensuales documentadas | No implementado |
| Firmware de switches desactualizado | Establecer calendario de actualizaciones | No implementado |

Observación: Se evidencia que 2 de las 4 recomendaciones de la auditoría anterior no han sido implementadas, lo cual será considerado en la evaluación actual.

# FASE V: TRABAJO DE CAMPO (EJECUCIÓN)

## 5.1 Entrevistas Realizadas

Durante los días 1 al 3 de la auditoría se realizaron entrevistas estructuradas al personal clave del área:

| ENTREVISTADO | CARGO | FECHA | DURACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Carlos Mendoza | Gerente de Infraestructura | 03/02/2026 | 45 min |
| Roberto Fernández | Coord. Administración de Red | 03/02/2026 | 40 min |
| Ana Martínez | Coord. Data Center | 04/02/2026 | 35 min |
| Luis Pérez | Coord. Seguridad de Red | 04/02/2026 | 40 min |
| Carmen Díaz | Analista de Seguridad | 05/02/2026 | 30 min |

Resumen de Hallazgos en Entrevistas:

El Gerente de Infraestructura indicó que no existe un plan formal de actualización de firmware debido a restricciones presupuestarias.

El Coord. de Administración de Red confirmó que los cambios menores se realizan sin documentación previa por 'urgencia operativa'.

La Coord. de Data Center reconoció que las pruebas de restauración de respaldos no se han realizado en los últimos 8 meses.

El Coord. de Seguridad de Red manifestó que la licencia de Nessus venció hace 3 meses y no se ha renovado.

La Analista de Seguridad indicó sobrecarga de trabajo debido a la vacante no cubierta desde hace 4 meses.

## 5.2 Cuestionario de Control Interno Aplicado

| N° | PREGUNTA | RESPUESTA | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¿Existe política de contraseñas documentada? | SÍ | Última actualización: 2023 |
| 2 | ¿Se cambian contraseñas periódicamente? | PARCIAL | Solo para accesos críticos |
| 3 | ¿Existe control de acceso biométrico al Data Center? | SÍ | Implementado en 2022 |
| 4 | ¿Se realizan respaldos diarios? | SÍ | Automatizado con Veeam |
| 5 | ¿Se prueban los respaldos periódicamente? | NO | Última prueba: junio 2025 |
| 6 | ¿Existe plan de recuperación ante desastres documentado? | PARCIAL | Desactualizado (2023) |
| 7 | ¿El firmware de equipos está actualizado? | NO | Versiones de 2+ años |
| 8 | ¿Existe gestión formal de cambios? | PARCIAL | Solo cambios mayores |
| 9 | ¿Se monitorean logs de seguridad 24/7? | SÍ | FortiAnalyzer activo |
| 10 | ¿Las licencias de software están vigentes? | PARCIAL | Nessus vencido |

## 5.3 Checklist de Inspección del Data Center

| ASPECTO EVALUADO | CUMPLE | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Control de acceso biométrico operativo | SÍ | Funcional |
| Registro de accesos actualizado | SÍ | Digital y físico |
| Sistema de climatización funcionando | SÍ | 2 unidades operativas |
| Temperatura dentro de rango (18-24°C) | SÍ | 21°C al momento |
| UPS operativo y con carga | PARCIAL | 1 de 2 sin mantenimiento |
| Planta eléctrica con combustible | SÍ | Tanque al 80% |
| Extintores vigentes y accesibles | SÍ | Vencimiento: dic 2026 |
| Cableado estructurado ordenado | PARCIAL | Algunos cables sin etiquetar |
| Racks con identificación visible | SÍ | Etiquetado completo |
| Servidores con etiquetas de activo | PARCIAL | 2 servidores HP sin etiqueta |
| Documentación de red disponible en sitio | NO | Solo digital, no impresa |
| Bitácora de mantenimiento actualizada | PARCIAL | Último registro: oct 2025 |
| Detectores de humo operativos | SÍ | Prueba satisfactoria |
| Iluminación de emergencia funcional | SÍ | Verificado |
| Piso falso en buen estado | SÍ | Sin daños visibles |

## 5.4 Evidencias Recopiladas

| CÓDIGO | EVIDENCIA | FUENTE |
| --- | --- | --- |
| EV-001 | Captura de versión de firmware Cisco IOS 15.2(4) | Switch Core |
| EV-002 | Screenshot de licencia Nessus expirada | Consola Nessus |
| EV-003 | Registro de último backup restore test (jun 2025) | Veeam B&R |
| EV-004 | Foto de UPS sin etiqueta de mantenimiento | Data Center |
| EV-005 | Log de cambios sin aprobación formal (3 casos) | ServiceDesk |
| EV-006 | Captura de servidores HP sin soporte | VMware vCenter |
| EV-007 | Bitácora de mantenimiento incompleta | Data Center |
| EV-008 | Reporte de vacante no cubierta (4 meses) | RRHH |

# FASE VI: ANÁLISIS DE RIESGOS Y PRUEBAS TÉCNICAS

## 6.1 Matriz de Riesgos Identificados

Escala de Valoración: Probabilidad (1-5) x Impacto (1-5) = Nivel de Riesgo

| Crítico (20-25) | Alto (12-19) | Medio (6-11) | Bajo (1-5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acción inmediata | Acción prioritaria | Acción programada | Monitorear |  |

| ID | RIESGO | ACTIVO | PROB. | IMP. | NIVEL | PRIORIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Pérdida de datos por falla en restauración de respaldos | Backups | 4 | 5 | 20 | Crítico |
| R-02 | Intrusión no detectada por herramienta de escaneo inactiva | Seguridad | 3 | 5 | 15 | Alto |
| R-03 | Indisponibilidad por firmware vulnerable | Equipos Red | 4 | 4 | 16 | Alto |
| R-04 | Falla de energía por UPS sin mantenimiento | Data Center | 3 | 5 | 15 | Alto |
| R-05 | Pérdida de continuidad por servidores obsoletos | Servidores HP | 3 | 4 | 12 | Alto |
| R-06 | Cambios no autorizados sin trazabilidad | Configuraciones | 4 | 3 | 12 | Alto |
| R-07 | Sobrecarga operativa por vacante no cubierta | Personal | 4 | 3 | 12 | Alto |
| R-08 | Documentación desactualizada afecta respuesta | Procedimientos | 3 | 3 | 9 | Medio |

# FASE VII: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

## 7.1 Evaluación de Controles por Área

| ÁREA | CONTROLES ESPERADOS | CONTROLES EFECTIVOS | EVALUACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Seguridad de la Información | 3 | 2 | DEFICIENTE |
| Infraestructura Tecnológica | 3 | 1 | DEFICIENTE |
| Controles Internos | 3 | 2 | DEFICIENTE |
| Cumplimiento Normativo | 3 | 2 | PARCIAL |
| Eficiencia Operativa | 3 | 2 | PARCIAL |

## 7.2 Consolidación de Hallazgos

H-01 [Crítico]: No se realizan pruebas de restauración de respaldos

Las pruebas de restore no se ejecutan desde junio 2025 (8 meses), incumpliendo la política interna que establece pruebas mensuales. Esto compromete la capacidad de recuperación ante desastres.

H-02 [Alto]: Herramienta de escaneo de vulnerabilidades inactiva

La licencia de Nessus Professional expiró hace 3 meses y no ha sido renovada, dejando a la organización sin capacidad de identificar vulnerabilidades de forma proactiva.

H-03 [Alto]: Firmware de equipos de red desactualizado

Los equipos Cisco operan con firmware versión 15.2(4) de hace más de 2 años, con vulnerabilidades conocidas (CVE) sin parchar.

H-04 [Alto]: UPS sin mantenimiento preventivo

Una de las dos unidades UPS no ha recibido mantenimiento en 18 meses, comprometiendo la redundancia eléctrica del Data Center.

H-05 [Alto]: Gestión de cambios informal

Se evidenciaron 3 cambios en la semana de muestreo realizados sin aprobación formal ni documentación previa en el sistema ServiceDesk.

H-06 [Alto]: Servidores obsoletos en producción

2 servidores HP ProLiant DL380 operan sin soporte del fabricante, representando riesgo de falla sin posibilidad de soporte técnico.

# FASE VIII: INFORME DE HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

## 8.1 Tabla de Hallazgos y Recomendaciones

| ID | HALLAZGO | RECOMENDACIÓN | RESPONSABLE | PLAZO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H-01 | Pruebas de respaldo no realizadas | Implementar pruebas de restauración mensuales con documentación formal | Coord. Data Center | Inmediato |
| H-02 | Licencia Nessus vencida | Renovar licencia de Nessus o evaluar alternativa open-source (OpenVAS) | Coord. Seguridad | 15 días |
| H-03 | Firmware desactualizado | Elaborar plan de actualización de firmware con ventanas de mantenimiento | Coord. Admin. Red | 30 días |
| H-04 | UPS sin mantenimiento | Programar mantenimiento preventivo inmediato de ambas unidades UPS | Coord. Data Center | Inmediato |
| H-05 | Gestión de cambios informal | Reforzar cumplimiento del procedimiento de gestión de cambios para TODOS los cambios | Gerente Infraestructura | Inmediato |
| H-06 | Servidores obsoletos | Elaborar plan de migración/reemplazo de servidores HP fuera de soporte | Coord. Data Center | 60 días |

# FASE IX: CIERRE Y SEGUIMIENTO

## 9.1 Carta de Introducción del Informe Final

(DOCUMENTO DE UNA PÁGINA - PARA LA GERENCIA GENERAL)

Caracas, 07 de febrero de 2026

Señores
TELENET SOLUTIONS C.A.
Gerencia General
Presente.-

REF: INFORME DE AUDITORÍA INFORMÁTICA - ÁREA DE INFRAESTRUCTURA DE RED

Nos dirigimos a ustedes con el objeto de presentar los resultados de la auditoría informática realizada al Departamento de Infraestructura de Red y Comunicaciones de la sede principal de Caracas, ejecutada del 03 al 07 de febrero de 2026.

Alcance: Se evaluaron los controles de seguridad de la información, infraestructura tecnológica, controles internos, cumplimiento normativo y eficiencia operativa, utilizando como muestra la semana del 06 al 10 de enero de 2026.

Conclusión General: El área de Infraestructura de Red presenta deficiencias significativas en los controles evaluados, con 3 de 5 áreas calificadas como DEFICIENTES y 2 como PARCIALES. Se identificó que 2 de 4 recomendaciones de la auditoría anterior (2024) no fueron implementadas.

Principales Debilidades Identificadas (en orden de criticidad):

• (CRÍTICO) Ausencia de pruebas de restauración de respaldos - 8 meses sin verificar capacidad de recuperación

• (ALTO) Herramienta de escaneo de vulnerabilidades inactiva por licencia vencida

• (ALTO) Firmware de equipos de red con más de 2 años sin actualizar

• (ALTO) UPS sin mantenimiento preventivo comprometiendo redundancia eléctrica

• (ALTO) Gestión de cambios informal con modificaciones sin aprobación documentada

• (ALTO) Servidores en producción sin soporte del fabricante

El informe detallado con las recomendaciones específicas, responsables y plazos se adjunta al presente documento para su revisión y aprobación del plan de acción correctiva.

Atentamente,

_________________________
Equipo Auditor
Víctor Ysea (Líder) | María Yoris | Fiorella David | Juan Marcano

## 9.2 Plan de Acción Correctiva Propuesto

| ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | RECURSOS | INDICADOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizar prueba de restauración de respaldos | Coord. Data Center | 1 semana | Personal interno | Prueba exitosa documentada |
| Renovar/reemplazar herramienta de escaneo | Coord. Seguridad | 15 días | $200-500 USD | Licencia activa |
| Actualizar firmware de equipos críticos | Coord. Admin. Red | 30 días | Ventana de mant. | Versión actualizada |
| Ejecutar mantenimiento de UPS | Coord. Data Center | 1 semana | Proveedor externo | Reporte de mant. |
| Capacitar en gestión de cambios | Gerente Infraestructura | 15 días | 2 horas/persona | 100% personal capacitado |
| Plan de migración de servidores | Coord. Data Center | 60 días | Presupuesto 2026 | Plan aprobado |

## 9.3 Acta de Cierre de Auditoría

En la ciudad de Caracas, a los siete (07) días del mes de febrero de 2026, se reunieron en las instalaciones de TeleNET Solutions C.A.:

Por el Equipo Auditor: Víctor Ysea (Líder), María Yoris, Fiorella David, Juan Marcano

Por la Empresa: Carlos Mendoza (Gerente de Infraestructura)

Con el objeto de formalizar el cierre de la auditoría informática realizada al área de Infraestructura de Red y Comunicaciones, habiéndose:

Presentado los hallazgos identificados durante el trabajo de campo

Discutido las recomendaciones propuestas con el personal responsable

Acordado los plazos para la implementación de acciones correctivas

Entregado el informe final de auditoría

Se establece que el seguimiento a la implementación de las recomendaciones se realizará en un plazo de 90 días a partir de la fecha de este documento.

| Por el Equipo Auditor: _____________________ Víctor Ysea Líder de Auditoría | Por TeleNET Solutions C.A.: _____________________ Carlos Mendoza Gerente de Infraestructura |
| --- | --- |
| Fecha: 07/02/2026 | Fecha: 07/02/2026 |